Веремейчик Тарас

Список додаткових питань до комплексного іспиту зі спеціальності

(на основі теми наукового дослідження)

1.  Поруватий кремній. Морфологічні характеристики. Використання.

2.  Технологія виготовлення поруватого кремнію (ПК) методом електрохімічного травлення. Контроль поруватості та товщини шарів шляхом варіювання густини струму анодування та часу травлення.

3.  Поляризація випромінювання, типи поляризації.

4.  Підходи до опису поляризації випромінювання. Поляризаційний еліпс.

5.  Еліпсометрія як метод дослідження оптичних властивостей тонких плівок. Вимірювані параметри (ѱ і Δ) та їх фізичний зміст.

6.  Вектор Стокса та сфера Пуанкаре. Їх використання для опису стану поляризації світла.

7.  Метод Стокс-поляриметрії. Принцип роботи та переваги у порівнянні з класичною еліпсометрією.

8.  Еліпсометричні вимірювання. Принцип роботи еліпсометра.

9.  Скануюча електронна мікроскопія як метод дослідження поверхні оптичних матеріалів.

10.  Ступінь поляризації (p). Розрахунок з компонент вектора Стокса та аналіз його залежності від кута падіння і поруватості зразків поруватого кремнію.

11.  Оптичне моделювання в спектроскопічній еліпсометрії. Побудова теоретичних моделей.

12.  Визначення оптичних констант (n, k) та товщини шарів матеріалів. Мінімізація функції середньоквадратичного відхилення (MSE) між експериментальними та модельними даними.

13.  Взаємозв'язок еліпсометричних параметрів (ѱ і Δ) з компонентами вектора Стокса. Розрахунок ѱ і Δ за виміряними значеннями I, Q, U, V.

14.  Особливості аналізу еліпсометричних даних для багатошарових періодичних структур. Використання програмного забезпечення CompleteEASE для створення теоретичних моделей багатошарових структур.

15.  Застосування одношарової та двошарової моделей для опису зразків поруватого кремнію. Обґрунтування вибору теоретичної моделі.